## SILNOPROUD
UVEDENÉ TYPY JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ JSOU BRÁNY JAKO STANDARD V PŘÍPADĚ ZVOLENÍ JINÉHO VÝROBCE ČI PRODUKTU MUSÍ BÝT FUNKČNOST A KVALITA SROVNATELNÁ ČI VYŠŠÍ
Ceny jsou uvedeny bez DPH!
SILNOPROUDÁ INSTALACE CELKEM |  |  |  |  | 0
ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ 10kA
Rozvaděč RS
| ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ PRO 96 MODULŮ | KUS | 1 | 0 | 0
| SPINAČ S 80/3 | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ 6/1/B | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ 10/1/B | KUS | 4 | 0 | 0
| JISTIČ 16/1/B | KUS | 9 | 0 | 0
| JISTIC 16/3/B | KUS | 2 | 0 | 0
| JISTIC 20/3/B | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ/ CHRÁNIČ B10/2/0,03A | KUS | 4 | 0 | 0
| PROUDOVÝ CHRÁNIČ 40/4/0,03A | KUS | 1 | 0 | 0
| SVORKA RSA 4 | KUS | 60 | 0 | 0
| SVODIČ PŘEPĚTÍ KAT. B+C 3 POLOVÝ | KUS | 1 | 0 | 0
| ELEKTROMĚR 1 FÁZOVÝ NA DIN LIŠTU (PODRUŽNÉ MĚŘENÍ) | KUS | 1 | 0 | 0
| ELEKTROMĚR 3 FÁZOVÝ NA DIN LIŠTU (PODRUŽNÉ MĚŘENÍ) | KUS | 1 | 0 | 0
| KOMPLETACE MODULOVE ROZVODNICE | HOD | 40 | 0 | 0
| POMOCNY MATERIAL (VODICE, SROUBY ATD...) | KPL | 1 | 0 | 0
| Rozvaděč RS | CELKEM |  |  | 0 | 0
Rozvaděč Rk
| ROZVADĚČ ZAPUŠTĚNÝ PRO 36 MODULŮ | KUS | 1 | 0 | 0
| SPINAČ S 40/3 | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ 10/1/B | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ 16/1/B | KUS | 2 | 0 | 0
| JISTIČ/ CHRÁNIČ B10/2/0,03A | KUS | 1 | 0 | 0
| JISTIČ/ CHRÁNIČ B16/2/0,03A | KUS | 2 | 0 | 0
| SVORKA RSA 4 | KUS | 24 | 0 | 0
| SVODIČ PŘEPĚTÍ KAT. B+C 4 POLOVÝ | KUS | 1 | 0 | 0
| KOMPLETACE MODULOVE ROZVODNICE | HOD | 8 | 0 | 0
| POMOCNY MATERIAL (VODICE, SROUBY ATD...) | KPL | 1 | 0 | 0
| Rozvaděč Rk | CELKEM |  |  | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE - SILNO |  |  | MONTÁŽ |  |  | MATERIÁL |  |  | POLOŽKU
|  | JEDN. | MNOŽ | JEDCEN | CELCEN | MNOŽ | JEDCEN | CELCEN | CELKEM
PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ NA POVRCH IP43
| SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 | KUS | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| SPÍNAČ ŘAZENÍ 5 | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
PŘÍSTROJE SPÍNAČŮ POD OMÍTKU CLASSIC
| SPÍNAČ ŘAZENÍ 1 | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| SPÍNAČ ŘAZENÍ 5 | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY NA POVRCH IP 43
| ZASUVKA 1 x 230V | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| ZASUVKA 1 x 400V/16A 5P | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKY POD OMÍTKU
| ZASUVKA 1 x 230V | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| ZASUVKA 1 x 230V - PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA | KUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, ŽLABY
| LK 80R/2 - KRABICE ODBOČNÁ LIŠTOVÁ S VÍČKEM VLK 80/R | KUS | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
| LK 80R/3 - KRABICE ODBOČNÁ LIŠTOVÁ S VÍČKEM VLK 80/R A SVORKOVNICÍ S-66 | KUS | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
| KRABICE KT 250L (ROZBOČENÍ EKVIPOTENCIÁLNÍHO POSPOJOVÁNÍ) | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Krabice odbočná pod omítku s víčkem a svorkovnicí KR 97/5 | KUS | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| KABELOVÝ ŽLAB POD STROPEM 150/100 S VÍKEM | M | 6 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0
| WAGO SVORKY | KUS | 14 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0
| EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE PŘÍPOJNICE PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| UKONCENI CELOPLAST. KABELU DO 5x16 MM2 | KUS | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| UKONCENI DRÁTU HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ | KUS | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 20x20 | M | 80 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
| ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x20 | M | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| ROHY, ODBOČKY, UKONČENÍ A DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ EL. LIŠTY A KANÁLY | KPL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| HMOZDINKA HM 8 DO CIHL. ZDIVA NEBO BETONU | KUS | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
| SVORKA BERNARD VC. Cu PASKU | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| USAZENÍ ROZVODNICE DO 100 KG | KUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
| USAZENÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVADĚČE | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| PŘIDRUŽENÝ MATERIÁL | KPL | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
SVÍTIDLA MONTÁŽ
| STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| EXTERIEROVÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÍM ČIDLEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOUZOVÁ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W | KUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
NÁKUP SVÍTIDEL
| STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| STROPNÍ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| NÁSTĚNNÉ PŘISAZENÉ SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| EXTERIEROVÉ SVÍTIDLO S POHYBOVÍM ČIDLEM | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| NOUZOVÁ NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA DLE VÝBĚRU INVESTORA | KUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO 2x36W | KUS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
KABELY
| KABEL CYKY 2x1,5 MM2 | M | 160 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 3x1,5 MM2 | M | 480 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 5x1,5 MM2 | M | 35 | 0 | 0 | 36.75 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 3x2,5 MM2 | M | 125 | 0 | 0 | 131.25 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 5x6 MM2 | M | 30 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 4x10 MM2 | M | 140 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0
| KABEL CYKY 4x25 MM3 | M | 15 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0
| VODIC CY6 MM2 Zĺ | M | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0
| VODIC CY16 MM2 Zĺ | M | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0
| VODIC CYA25 MM2 Zĺ | M | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE JINDE NESPECIFIKOVANÉ
| ZEDNICKA VYPOMOC A NESPEC. ČINNOST MONT. DĚLNÍKA, SEKÁNÍ DRÁŽEK, STAVEBNÍ PROSTUPY, FINÁLNÍ ZAČIŠTĚNÍ | HOD | 80 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| SÁDRA STAVEBNÍ BALENÍ 30 kg (MNOŽSTVÍ ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ) | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| VNITŘNÍ ŠTUKOVÁ OMÍTKA 25 kg (MNOŽSTVÍ ÚČTOVÁNO DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ) | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALAČNÍCH ROZVODŮ | HOD | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODNIC | KUS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
| EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO ZAŘÍZENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ZAJIŠTĚNÍ POSTUPNÉHO ODPLOMBOVÁNÍ A NÁSLEDNÉHO ZAPLOMBOVÁNÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVADĚČŮ | KPL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ | KPL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| PŘIDRUŽENÝ MATERIÁL | KPL | 3% |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE - SILNO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VÝCHOZÍ REVIZE A ZKOUŠKY, VYPÍNAÁNÍ, SPOLUPRÁCE S ČEZ |  | KPL | 1 | 0 | 0

## SLABOPROUD
UVEDENÉ TYPY JEDNOTLIVÝCH PŘÍSTROJŮ JSOU BRÁNY JAKO STANDARD V PŘÍPADĚ ZVOLENÍ JINÉHO VÝROBCE ČI PRODUKTU MUSÍ BÝT FUNKČNOST A KVALITA SROVNATELNÁ ČI VYŠŠÍ
SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE CELKEM | [8 empty] | 0
ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD |  |  | MONTÁŽ |  |  | MATERIÁL |  |  | POLOŽKU
|  | JEDN. | MNOŽ | JEDCEN | CELCEN | MNOŽ | JEDCEN | CELCEN | CELKEM
PŘÍSTROJ DOM. TELEFONU (JAKO STANDARD UVEDENY PŘÍSTROJE URMET DOMUS. SYSTÉM LZE NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ INVESTORA ZMĚNIT)
| CENTRÁLNÍ JEDNOTKA S MOŽNOSTÍ OSAZENÍ BAREVNÉ KAMERY, HLASOVOU JEDNOTKOU A 2 TLAČ. 1083/72 | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| MODUL S 8 TLAČÍTKY 1145/18 | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| INSTALAČNÍ KRABICE 2 MODULY 1145/52 | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| UPEVŇOVACÍ A KRYCÍ RÁMEČEK 2 MODULY 1145/62 | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| ZDROJ PRO systém 1083 (10 DIN MODULŮ) 1083/20 | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ZDROJ 12V STŘ. 230V 18VA, (3 DIN MODULY) 9000/230 | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| DISTRIBUTOR PRO 4 ÚČASTNÍKY 1083/55 | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
| DOMÁCÍ TELEFON 1183/2 | KUS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
| ZVONKOVÉ TLAČÍTKO 24V 1A - VELKOPLOŠNÝ SPÍNAČ | KUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| ELEKTRICKÝ ZÁMEK | KUS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
SYSTÉM PRO ROZVOD STA
| ANTÉNNÍ SOUSTAVA NA STŘEŠE PRO PŘÍJEM SAT A DVBT | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ROZVADĚČ STA S AKTIVNÍMI PRVKY PRO PŘÍJEM SAT/DVBT - 8 VÝSTUPŮ | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA STA SAT/DVBT | KUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
SYSTÉM PRO ROZVOD LAN - TLF
| SKŘÍŇ RACK 12U 19" S NAPÁJECÍ LIŠTOU | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| PATCH PANEL 24 PORTŮ 19" | KUS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| ÚČASTNICKÁ ZÁSUVKA LAN CAT 6 2 PORTY | KUS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
KRABICE, TRUBKY, ŽLABY
| KRABICE PRISTROJOVA, | KUS | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
| KRABICE ODB. S VICKEM KO100 | KUS | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
| KRABICE ODB. S VICKEM KU1902 | KUS | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
| KRABICE KT-250 ZAPUŠTĚNÁ | KUS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
| TR, PVC 16 MM | M | 240 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0
| TR, PVC 23 MM | M | 60 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
| TR, PEH 36 MM | M | 20 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
KABELY
| KABEL 1083/90 URMET DOMUS (DOMÁCÍ TELEFON) | M | 50 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0
| KABEL UTP CAT 6 | M | 400 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0
| KABEL SAT KD21 | M | 160 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
| KABEL SYKFY 10x2x0,5 | M | 30 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽE JINDE NESPECIFIKOVANÉ
| OŽIVENÍ SYSTÉMU VIDEOTELEFONU VČETNĚ ZAPOJENÍ, OŽIVENÍ STA | HOD | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
| ZÁVĚREČNÉ MĚŘENÍ NA KABELECH SAT A LAN VČETNĚ PROTOKOLU | KUS | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0
| ZEDNICKA VYPOMOC A NESPEC. ČINNOST MONT. DĚLNÍKA, SEKÁNÍ DRÁŽEK, STAVENÍ PROSTUPY, FINÁLNÍ ZAČIŠTĚNÍ | HOD | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| KOMUNIKACE A KOORDINACE S PROVOZOVATELEM DATOVÉ SÍTĚ,SÍTĚ CETIN | HOD | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
| PŘIDRUŽENÝ MATERIÁL CCA 3% | KPL |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0
ELEKTROINSTALACE - SLABO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
VÝCHOZÍ REVIZE A ZKOUŠKY |  | KPL | 1 | 0 | 0