KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|  |  |
| --- | --- |
| Objekt : | Název objektu : JKSO : |
|  | ***Byt Nerudova*** |  |
| Stavba : | Název stavby : | SKP : |
|  | ***ÚT / radiátory-Kondenzační kotel Viessmann*** |  |
| Projektant : | Počet měrných jednotek : 0 |
| Objednatel : | Náklady na MJ : 0 |
| Počet listů : | Zakázkové číslo : |
| Zpracovatel projektu : | Zhotovitel : |
| **ROZPOČTOVÉ NÁKLADY** |
| **Rozpočtové náklady II. a III. hlavy** | **Vedlejší rozpočtové náklady** |
| ZRN | Dodávka celkem | 0 |  |  |
| Montáž celkem | 0 |  |  |
| HSV celkem |  |  |  |
| PSV celkem |  |  |  |
| ZRN celkem |  |  |  |
|  |  |  |  |
| HZS | 0 |  |  |
| RN Il.a IlI.hlavy |  | Ostatní VRN | 0 |
| ZRN+VRN+HZS |  | VRN celkem | 0 |
| Vypracoval | Za zhotovitele | Za objednatele |
| Datum : | Jméno : Datum : Podpis: | Jméno : Datum : Podpis : |
| Základ pro DPH | 0 % činí : |  Kč |
| Základ pro DPH | 15 % činí : | Kč |
| DPH | 15 % činí : | Kč |
| Základ pro DPH | 21 % činí : | Kč |
| DPH | 21 % činí : | Kč |
| **CENA ZA OBJEKT CELKEM** | **Kč** |

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : ***UT / radiátory-Kondenzační kotel Viessmann***

Objekt : ***Byt Nerudova***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stavební díl** | **HSV** | **PSV** | **Dodávka** | **Montáž** | **HZS** |
| 731 | Kotelny |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 734 | Armatury |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 735 | Otopná tělesa |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 01 | Ostatní |  |  | 0 | 0 | 0 |
| **CELKEM OBJEKT** |  |  | **0** | **0** | **0** |

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název VRN** | **Kč** | **% Základna** | **Kč** |
|  |  | 0 | 0 |
| **CELKEM VRN** | **0** |

**Položkový rozpočet**

Stavba : ***UT / radiátory-Kondenzační kotel Viessmann***

Objekt : ***Byt Nerudova***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Číslo položky** | **Název položky** | **MJ** | **množství** | **cena / MJ** | **celkem (Kč)** |
| **Díl:** | **731** | **Kotelny**Kondenzační kotel ViessmannPro s integrovaným nerez |  |  |  |  |
| 1 | 10 | zásobníkem TUV 46 | kus | 1,00 |  |  |
| 2 |  | Sleva na kotel | soubor | -1,00 |  |  |
| 3 | 29 | Montážní pomůcka | soubor | 1,00 |  |  |
| 4 | 8 | Montáž a připojení kotle | kus | 1,00 |  |  |
| 5 | 9 | Potrubí odtahu pr.80 flexi | m | 11,00 |  |  |
| 6 | 15 | Základní sada šachty DN 60 | soubor | 1,00 |  |  |
| 7 | 2 | Revizní kus koaxiální DN 60/100 pro sání vzduchu z komínu | ks | 1,00 |  |  |
| 8 | 21 | Koleno kouřovodu koax. DN 60/100/87° | kus | 1,00 |  |  |
| 9 | 1 | Potrubí DN 60/100- 0,5 m | ks | 1,00 |  |  |
| 10 | 14 | Montáž odtahu | soubor | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Připojovací nástavec kotle | kus | 1,00 |  |  |
| 12 | 5 | Uvedení kotle do provozu servis.technikem | kus | 1,00 |  |  |
| 13 | 23 | Pokojový termostat vč.zapojení | kus | 1,00 |  |  |
| 14 | 18 | Revize komínu | kus | 1,00 |  |  |
| 15 | 998 73-1101.R00***Celkem za*** | Přesun hmot pro kotelny v objektech H do 6 m***731 Kotelny*** | t | 0,20 |  |  |
| **Díl:** | **733** | **Rozvod potrubí** |  |  |  |  |
| 16 | 01 15 | Potrubí plastohliník pětivrstvý Vipex DN 16 | m | 46,00 |  |  |
| 17 | 01 18 | Potrubí plastohliník pětivrstvý Vipex DN 20 | m | 32,00 |  |  |
| 18 | 01 22 | Potrubí plastohliník pětivrstvý Vipex DN 26 | m | 10,00 |  |  |
| 19 | 722182003 | Izolace potrubí PE DN 16 | m | 46,00 |  |  |
| 20 | 722182002 | Izolace potrubí PE DN 20 | m | 32,00 |  |  |
| 21 | 1 | Izolace potrubí PE DN 25 | m | 10,00 |  |  |
| 22 | 733190217R00 | Tlaková zkouška potrubí ocel.hladkého DN 51/2,6 | m | 88,00 |  |  |
| 23 | 11 | Sekání, prostupy, uchycení apod. | soubor | 1,00 |  |  |
| 24 | 998 73-3101.R00***Celkem za*** | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 6 m***733 Rozvod potrubí*** | t | 0,70 |  |  |
| **Díl:** | **734** | **Armatury** |  |  |  |  |
| 25 | 27 | Termostatická hlavice | kus | 5,00 |  |  |
| 26 | 12 | Hlavice ručního ovládání | kus | 1,00 |  |  |
| 27 | 21 | Ventil Multilux | kus | 2,00 |  |  |
| 28 | 22 | H-Blok | kus | 4,00 |  |  |
| 29 | 7230003 | Kulový uzávěr 3/4" | kus | 4,00 |  |  |
| 30 | 7340010 | Kulový vypouštěcí kohout 1/2" | kus | 2,00 |  |  |
| 31 | 26 | Filtrball | kus | 1,00 |  |  |
| 32 | 19***Celkem za*** | Šroubení 3/4"***734 Armatury*** | kus | 6,00 |  |  |
| **Díl:** | **735** | **Otopná tělesa** |  |  |  |  |
| 33 | 3 | Vytápěcí těleso 22/60/180 | kus | 2,00 |  |  |
| 34 | 13 | Vytápěcí těleso 33/90/60 | kus | 1,00 |  |  |
| 35 | 25 | Vytápěcí těleso 21/60/90 | kus | 1,00 |  |  |
| 36 | 6 | Otopný žebřík 600/1850 | kus | 2,00 |  |  |
| 37 | 4 | Montážní sada pro vytápěcí těleso | kus | 4,00 |  |  |
| 38 | 7 | Montáž otopných těles | kus | 6,00 |  |  |
| 39 | 998 73-5101.R00***Celkem za*** | Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m***735 Otopná tělesa*** | t | 0,80 |  |  |
| **Díl:** | **01** | **Ostatní** |  |  |  |  |
| 40 |  | Sleva | soubor |  |  |  |
| 41 | 9***Celkem za*** | Doprava, režie***01 Ostatní*** | soubor | 1,00 |  |  |